乾坤软包锂电池组12V规格尺寸（成品）

| 规格 | 长（mm） | 宽（mm） | 高（mm） | 重量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12V10Ah | 100 | 150 | 98 | 1.3 |
| 12V20Ah | 140 | 150 | 98 | 2.1 |
| 12V30Ah | 180 | 150 | 98 | 2.8 |
| 12V35Ah | 200 | 150 | 98 | 3.60 |
| 12V40Ah | 200 | 150 | 98 | 3.70 |
| 12V60Ah | 300 | 150 | 98 | 5.45 |
| 12V80Ah | 370 | 150 | 98 | 6.83 |
| 12V100Ah | 410 | 150 | 98 | 8.51 |

说明： 单体3.7v 电池电压，开路电压：12.6v   含控制器  铝盒  带标准引线。

软包电池包12V规格尺寸

| 规格 | 长（mm） | 宽（mm） | 高（mm） | 重量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12V10Ah | 55 | 140 | 70 | 0.71 |
| 12V20Ah | 95 | 140 | 70 | 1.57 |
| 12V30Ah | 130 | 140 | 70 | 2.025 |
| 12V35Ah | 145 | 140 | 70 | 2.24 |
| 12V40Ah | 165 | 140 | 70 | 2.66 |
| 12V60Ah | 245 | 140 | 70 | 4.28 |
| 12V80Ah | 320 | 140 | 70 | 5.54 |
| 12V100Ah | 390 | 140 | 70 | 7.00 |

注明： 成品电池包，含防水。

软包三元锂电池单串规格尺寸（成品）

| 规格 | 长（mm） | 宽（mm） | 高（mm） | 重量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7V30Ah | 59 | 140 | 70 | 0.8 | 不带保护板 |
| 3.7V40Ah | 72 | 140 | 70 | 1.03 | 不带保护板 |
| 3.7V50Ah | 85 | 140 | 70 | 1.28 | 不带保护板 |
| 3.7V60Ah | 100 | 140 | 70 | 1.495 | 不带保护板 |
| 3.7V30Ah | 65 | 140 | 70 | 0.83 | 带保护板 |
| 3.7V40Ah | 78 | 140 | 70 | 1.05 | 带保护板 |
| 3.7V50Ah | 91 | 140 | 70 | 1.31 | 带保护板 |
| 3.7V60Ah | 106 | 140 | 70 | 1.498 | 带保护板 |

铁理电池单串规格尺寸（成品）

| 规格 | 长（mm） | 宽（mm） | 高（mm） | 重量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2V30Ah | 61 | 140 | 70 | 0.86 | 不带保护板 |
| 3.2V40Ah | 76 | 140 | 70 | 1.11 | 不带保护板 |
| 3.2V50Ah | 90 | 140 | 70 | 1.37 | 不带保护板 |
| 3.2V60Ah | 160 | 140 | 70 | 1.58 | 不带保护板 |
| 3.2V30Ah | 68 | 140 | 70 | 0.89 | 带保护板 |
| 3.2V40Ah | 82 | 140 | 70 | 1.13 | 带保护板 |
| 3.2V50Ah | 96 | 140 | 70 | 1.41 | 带保护板 |
| 3.2V60Ah | 112 | 140 | 70 | 1.62 | 带保护板 |